**MURO ALFIL MC60 TH**

**Descripción**

………. Módulos de muro cortina Alfil MC60 TH con perfiles Extruded By Sapa, integrando ……….. hojas de apertura ……………(proyectante, batiente) y ………..( exterior / interior). Disposición del vidrio apoyado en montantes y travesaño, sujeto exteriormente por una trama horizontal de perfil prensor atornillado a retícula portante. Ancho de montante 60 mm. Realizadas con perfiles de aluminio extruido con aleación ………..... (6060 / 6063) según Norma UNE-EN 12020 – 2 y bajo tratamiento T5 según NormaUNE-EN 515, acabado…………… (anodizado según Norma UNE-EN 12373-1 / lacado según Norma UNE-EN 12206-1) y marca de calidad…………… (QUALANOD ”anodizado” / QUALICOAT “lacado”), con un espesor mínimo de …………. Micras y color …………Aislamiento térmico mediante nariz RPT.

Categorías alcanzadas en banco de ensayos:

(Ensayo de referencia módulo de 5060x5696mm)

Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000 CLASEAE750

Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000 CLASE RE1050

Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000 CLASEAPTA

Tornillería de Acero Inoxidable …………(AISI 304 o 316) para evitar aparición de doble par galvánico entre materiales.

**Todo ello según detalles de proyecto, totalmente acabada y rematada.**

**Prestaciones de resistencia mecánica según Norma UNE-EN 755 - 2**

